## Прил №1
Приложение № 1
к договору энергоснабжения
№ от ___.___.201__г.
Категория надежности снабжения Потребителя электрической энергией
1. Энергопринимающие устройства Потребителя относятся к категориям надежности
снабжения электрической энергией согласно таблице:
№ п/п | Объект/точка учета РП, ТП | Источник питания: ПС, РП, № фидера |  | №, дата Акта балансового разграничения и эксплуатационной ответственности сторон |  |  | Категория надежности
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5
1 | газ.участок | ПС Борки Л-4 |  | 2011-03-17 |  |  | 3
2 | катод.станция | РП Трубичино-1 Л-17 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
3 | катод.станция | ПС Керамзит Л-11 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
4 | катод.станция | РП Ермолино Л-6 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
5 | катод.станция | ПС Новоселицы Л-4 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
6 | катод.станция | ПС Новоселицы Л-9 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
7 | катод.станция | ПС Базовая Л-3 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
8 | катод.станция | РП Трубичино-2 Л-4 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
9 | катод.станция | ПС Районная Л-56 |  | 2010-09-22 |  |  | 3
10 | ГРП | РП Бронница Л-2 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
11 | катод.станция | ПС Новоселицы Л-5 и 9 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
12 | катод.станция | ПС Борки Л-3 |  | 2009-05-20 |  |  | 3
13 | СЭХЗ | ПС Подберезье Л-13 |  | 2010-05-13 |  |  | 3
14 | СЭХЗ | ПС Восточная Л-6 |  | 2010-05-13 |  |  | 3
15 | СЭХЗ | ПС Борки Л-4 |  | 2010-05-13 |  |  | 3
16 | СЭХЗ | ПС Борки Л-6 |  | 2010-05-13 |  |  | 3
17 | СЭХГС | ПС Подберезье Л-3 и 5 |  | 2010-10-14 |  |  | 3
18 | СЭХГС | ПС Подберезье Л-6 |  | 2010-12-01 |  |  | 3
19 | СЭХГС | ПС Подберезье Л-1 |  | 2010-10-25 |  |  | 3
20 | СЭХГС | ПС Подберезье Л-2 |  | 2010-09-22 |  |  | 3
21 | СЭХГС | ПС Подберезье Л-2 |  | 2010-09-22 |  |  | 3
22 | СЭХГС | ПС Савино Л-1 |  | 2011-03-22 |  |  | 3
23 | СЭХГС | ПС Подберезье Л-13 |  | 2011-03-22 |  |  | 3
24 | СЭХГС | РП Сырково Л-5 |  | 2010-05-13 |  |  | 3
25 | СЭХГС | ПС Новгородская Л-2 |  | 2010-05-13 |  |  | 3
26 | катод.станция | ПС Восточная Л-7 |  | 2011-11-03 |  |  | 3
27 | СКЭХЗ | ПС Западная Л-5 |  | 2011-12-30 |  |  | 3
28 | ГРП | ПС Подберезье Л-13 |  | 2012-02-16 |  |  | 3
29 | ГРП | ПС Подберезье Л-2 |  | 2012-02-16 |  |  | 3
30 | ГРП | РП Трубичино-1 Л-17 |  | 2012-02-16 |  |  | 3
31 | ГРП | ПС Новгородская Л-2 |  | 2014-08-07 |  |  | 3
32 | станция катодной защиты | ПС Новоселицы Л-4 |  | 2014-08-18 |  |  | 3
33 | газорегуляторный пункт (ГРП) | ПС Антоново РТП (поз.80) |  | 2015-09-01 |  |  | 2
2. Потребитель, владеющий резервным источником снабжения электроэнергией, обязан
поддерживать такой источник в состоянии готовности к использованию в случае возникновения
отключений или введения ограничения потребления электрической энергии.
3. Потребитель обязан совершенствовать схему электроснабжения с выделением нагрузок
аварийной и технологической брони (в соответствии с Актом аварийной и технологической брони)
на резервируемые внешние питающие электрические линии.
Примечание: Для первой и второй категорий надежности допустимое число часов от-
ключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в зависимо-
сти от конкретных параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников пи-
тания и особенностей технологического процесса потребителя электрической энергии, но не
могут быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности.
Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год состав-
ляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления энергоснабжения, за
исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства
необходимы более длительные сроки, согласованные с федеральным органом исполнительной
власти по государственному энергетическому надзору.
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК |  |  |  |  | ПОТРЕБИТЕЛЬ
Управляющий филиалом
АО "Газпром газораспределение Великий Новгород"
в г.Великий Новгород
| ________________________ |  |  |  | ______________________ | Галахов М.Б.
МП "___"________________201__ г. |  |  | М.П. | "___"________________201__ г.

## Прил № 2
|  |  | Потребитель: | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [14 empty] | Приложение № |  | 2
к договору энергоснабжения
|  |  | Месяц: |  |  | Год:
|  |  | Поставщик: | [19 empty] | Идентификатор точки учета:
Время московское | [24 empty] | кВт/ч
день час | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-0 | За сутки | Нараст.
1 | [24 empty] | 0 | 0
2 | [24 empty] | 0 | 0
3 | [24 empty] | 0 | 0
4 | [24 empty] | 0 | 0
5 | [24 empty] | 0 | 0
6 | [24 empty] | 0 | 0
7 | [24 empty] | 0 | 0
8 | [24 empty] | 0 | 0
9 | [24 empty] | 0 | 0
10 | [24 empty] | 0 | 0
11 | [24 empty] | 0 | 0
12 | [24 empty] | 0 | 0
13 | [24 empty] | 0 | 0
14 | [24 empty] | 0 | 0
15 | [24 empty] | 0 | 0
16 | [24 empty] | 0 | 0
17 | [24 empty] | 0 | 0
18 | [24 empty] | 0 | 0
19 | [24 empty] | 0 | 0
20 | [24 empty] | 0 | 0
21 | [24 empty] | 0 | 0
22 | [24 empty] | 0 | 0
23 | [24 empty] | 0 | 0
24 | [24 empty] | 0 | 0
25 | [24 empty] | 0 | 0
26 | [24 empty] | 0 | 0
27 | [24 empty] | 0 | 0
28 | [24 empty] | 0 | 0
29 | [24 empty] | 0 | 0
30 | [24 empty] | 0 | 0
31 | [24 empty] | 0 | 0
день час | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-0 | 0 | 0
Потребитель, подпись, печать
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
| Гарантирующий поставщик: | [12 empty] | Потребитель:
[14 empty] | Управляющий филиалом |  |  | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [6 empty] | в г.Великий Новгород
|  |  |  | Должность | [12 empty] | Должность
Галахов М.Б.
[10 empty] | ФИО | [12 empty] | ФИО
[6 empty] | М.П. | [12 empty] | М.П.

## Прил № 3
Приложение № 3
к договору энергоснабжения
Перечень приборов учёта электрической энергии (мощности), потребленной энергопринимающими устройствами Потребителя
1.Перечень точек поставки электрической энергии
№ п.п. | Точка поставки/ ПС, КТП, ВЛ |  | Адрес обьекта | Уровень питающего напряжения, применяемый при расчетах | Электрические сети, осуществляющие передачу электрической энергии
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Кабельный ввод в помещение газового участка от опоры ВЛ-0,4 кВ (граница с ГНУ "Новгородский НИПТИСХ") (газ.участок) |  | д.Борки, ул.Парковая | СН2 | ПО "ИЭС", ФГБНУ "Новгородский НИИСХ"
2 | Контакты на изоляторах опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-250-10/0,4 кВ Наволок-1 (катод.станция) |  | д.Наволок | НН | ПО "ИЭС"
3 | ПС Керамзит (катод.станция) |  | п.Панковка, ул.Заречная | НН | ПО "ИЭС"
4 | Контакты на изоляторах опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Ермолино-10 (катод.станция) |  | д.Ермолино | НН | ПО "ИЭС"
5 | Контакты на изоляторах опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТП-2*630-10/0,4 кВ Божонка-17 (катод.станция) |  | д.Божонка, ул.Новая, около д.68 | НН | ПО "ИЭС"
6 | Контакты на изоляторах опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-100-10/0,4 кВ Новоселицы-15 (катод.станция) |  | д.Новоселицы, ул.Луговая, д.1 | НН | ПО "ИЭС"
7 | Контакты на изоляторах ввода в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-160-10/0,4 кВ Новая Мельница-4 (катод.станция) |  | д.Новая Мельница рядом с Лесхозом | НН | ПО "ИЭС"
8 | Контакты на изоляторах опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-160-10/0,4 кВ Моторово-1 (катод.станция) |  | д.Витка | НН | ПО "ИЭС"
9 | на зажимах вводного АВ FQ1в ШС-217-0,4 кВ в здании котельной №34 МУП "Теплоэнерго" (катод.станция) |  | ул.Саши Устинова | НН | ПО "ИЭС", МУП "Теплоэнерго"
10 | РП Бронница (ГРП) |  | д.Бронница, ул.Мелиораторов | НН | ПО "ИЭС", ОАО "ДЭП №77"
11 | Кабельные наконечники в ВРУ инкубатора на КЛ-0,4 кВ от ВРУ до вводного устройства ЭЗУ (катод. станция) |  | д.Божонка | НН | ПО "ИЭС", ООО "Новгородский бекон"
12 | Контакты на изоляторах опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-160-10/0,4 кВ Борок-1 (катод.станция) |  | д.Борок | НН | ПО "ИЭС"
13 | Контакты на изоляторах опоры № 38 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-2*630-10/0,4 кВ Чечулино-9 (СЭХЗ) |  | д.Чечулино, д.90 | НН | ПО "ИЭС"
14 | Контакты на изоляторах опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-160-10/0,4 кВ Волховец-1 (СЭХЗ) |  | п.Волховец | НН | ПО "ИЭС"
15 | Контакты на изоляторах опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-2*400-10/0,4 кВ Борки-3 (СЭХЗ) |  | д.Борки, ул.Заверяжская, д.5 | НН | ПО "ИЭС"
16 | Контакты на изоляторах опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-63-10/0,4 кВ Куканово-1 (СЭХЗ) |  | д.Куканово, д.2 | НН | ПО "ИЭС"
17 | На кабельных наконечниках в ВРУ насосной станции Птицефабрики на КЛ-0,4 кВ от ВРУ насосной станции до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | д.Подберезье птицефабрика | СН2 | ПО "ИЭС", ЗАО "Гвардеец"
| _____________________________ Гарантирующий поставщик | [5 empty] | ____________________________ Потребитель
18 | На кабельных наконечниках на опоре освещения элеватора ВЛ-0,4 кВ №3 (СЭХГС) |  | д.Подберезье элеватор | СН2 | ПО "ИЭС", ОАО "Подберезский комбинат хлебопродуктов"
19 | На кабельных наконечниках в ВРУ АБЗ п.Подберезье на КЛ-0,4 кВ от ВРУ АБЗ п.Подберезье до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | д.Подберезье АБЗ | СН2 | ПО "ИЭС", ОАО "ДЭП №77"
20 | На кабельных наконечниках в ЭЩ (КР) здания на КЛ-0,4 кВ от ЭЩ здания до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | д.Подберезье ул.Новая, д.4 | НН | ПО "ИЭС", ООО "УК "Вече"
21 | На кабельных наконечниках в ЭЩ (КР) здания на КЛ-0,4 кВ от ЭЩ здания до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | д.Подберезье ул.Рабочая, д.3 | НН | ПО "ИЭС", ООО "УК "Вече"
22 | На кабельных наконечниках в ЭЩ (КР) на КЛ-0,4 кВ от ЭЩ (КР) здания до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | д.Савино, д.3 | НН | ПО "ИЭС", ООО "УК "Вече"
23 | На кабельных наконечниках в ЭЩ (КР) здания на КЛ-0,4 кВ от ЭЩ здания до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | д.Чечулино, д.13 | НН | ПО "ИЭС", ООО "УК "Вече"
24 | Контакты на изоляторах ввода в здание ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-100-10/0,4 кВ Сырково-3 (СЭХГС) |  | п.Сырково, ул.Центральная, д.41 | НН | ПО "ИЭС"
25 | Контакты на изоляторах опоры №28 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-100-10/0,4 кВ Сырково-9 (СЭХГС) |  | п.Сырково ул.Советская | НН | ПО "ИЭС"
26 | Контактные соединения проводов на опоре № 32 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-250-10/0,4 кВ-Хутынь-4 (катод.станция) |  | д.Хутынь | НН | ПО "ИЭС"
27 | На контактных соединениях ВКЛ-0,3 кВ с проводами на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП-63+250-10/0,4 кВ-Григорово-1 (СКЭХЗ) |  | д.Григорово | НН | ПО "ИЭС"
28 | На контактных соединениях проводов на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-2*630-10/0,4 кВ Чечулино-4 (ГРП) |  | д.Чечулино | НН | ПО "ИЭС"
29 | На контактных соединениях проводов на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-2*630-10/0,4 кВ Подберезье-3 (ГРП) |  | д.Подберезье | НН | ПО "ИЭС"
30 | На контактных соединениях проводов на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ЗТП-2*400-10/0,4 кВ Наволок-2 (ГРП) |  | д.Трубичино | НН | ПО "ИЭС"
31 | На контактных соединениях проводов на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ВТП-2*400-10/0,4 кВ РП-10 кВ Сырково Л-2 от ПС Новгородская (ГРП) |  | д.Сырково | НН | ПО "ИЭС"
32 | На контактных соединениях КЛ-0,4 кВ в ВРУ здания (станция катодной защиты) |  | д.Новоселицы, ул.Армейская | НН | ОАО "Оборонэнерго"
33 | Кабельные наконечники в ВРУ ГРП ул.Б.Московская д.124А (поз.79.1) на 2 КЛ-0,4 кВ от РТП (поз.80) (ГРП) |  | г.Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.124А | НН | ООО "Энергосистемы"
2. Перечень приборов учёта электрической энергии (мощности)
№ п.п. | Точка поставки/ ПС, КТП, ВЛ | Место установки прибора учета | Тип прибора учёта | № прибора учёта | Дата гос. проверки прибора учёта | Первоначальные показания | Трансфор-маторы тока Кт.т.=I1/I2 | Трансфор-маторы напряжения Кт.н.=V1/V2 | Расчетный коэффициент | Потери в ЛЭП и трансформаторах, %/ кВт* час/мес. | Балансовая принадлежность прибора учёта | Сведения о субабонентах <*>/ примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
Перечень приборов учёта активной энергии
1 | Кабельный ввод в помещение газового участка от опоры ВЛ-0,4 кВ (граница с ГНУ "Новгородский НИПТИСХ") (газ.участок) |  | Меркурий 230 | 4350961 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
| _____________________________ Гарантирующий поставщик | [5 empty] | ____________________________ Потребитель
2 | Контакты на изоляторах опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-250-10/0,4 кВ Наволок-1 (катод.станция) |  | Меркурий 230 | 8587975 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
3 | ПС Керамзит (катод.станция) |  | Меркурий 201 | 8588039 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
4 | Контакты на изоляторах опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Ермолино-10 (катод.станция) |  | Меркурий 201 | 552274 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
5 | Контакты на изоляторах опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТП-2*630-10/0,4 кВ Божонка-17 (катод.станция) |  | Меркурий 201 | 8588756 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
6 | Контакты на изоляторах опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-100-10/0,4 кВ Новоселицы-15 (катод.станция) |  | Меркурий 201 | 8588078 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
7 | Контакты на изоляторах ввода в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-160-10/0,4 кВ Новая Мельница-4 (катод.станция) |  | Меркурий 201 | 8370046 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
8 | Контакты на изоляторах опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-160-10/0,4 кВ Моторово-1 (катод.станция) |  | Меркурий 201 | 20567085 | 2014 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
9 | на зажимах вводного АВ FQ1в ШС-217-0,4 кВ в здании котельной №34 МУП "Теплоэнерго" (катод.станция) |  | Меркурий 201 | 9208918 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
10 | РП Бронница (ГРП) |  | Меркурий 201 | 8571865 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
11 | Кабельные наконечники в ВРУ инкубатора на КЛ-0,4 кВ от ВРУ до вводного устройства ЭЗУ (катод. станция) |  | Меркурий 201 | 8560524 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
12 | Контакты на изоляторах опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-160-10/0,4 кВ Борок-1 (катод.станция) |  | Меркурий 201.2 | 14311677 | 2013 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
13 | Контакты на изоляторах опоры № 38 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-2*630-10/0,4 кВ Чечулино-9 (СЭХЗ) |  | Меркурий 201 | 5552623 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
14 | Контакты на изоляторах опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-160-10/0,4 кВ Волховец-1 (СЭХЗ) |  | Меркурий 201 | 23620656 | 2015 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
15 | Контакты на изоляторах опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-2*400-10/0,4 кВ Борки-3 (СЭХЗ) |  | Меркурий 201 | 8319267 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
16 | Контакты на изоляторах опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-63-10/0,4 кВ Куканово-1 (СЭХЗ) |  | Меркурий 201.2 | 14446430 | 2013 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
17 | На кабельных наконечниках в ВРУ насосной станции Птицефабрики на КЛ-0,4 кВ от ВРУ насосной станции до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | СЭТ1-1-1 | 081311 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
18 | На кабельных наконечниках на опоре освещения элеватора ВЛ-0,4 кВ №3 (СЭХГС) |  | Меркурий 201.2 | 15174783 | 2013 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
19 | На кабельных наконечниках в ВРУ АБЗ п.Подберезье на КЛ-0,4 кВ от ВРУ АБЗ п.Подберезье до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | СЭТ1-1-1 | 81036 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
20 | На кабельных наконечниках в ЭЩ (КР) здания на КЛ-0,4 кВ от ЭЩ здания до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | Меркурий 201 | 07353601-10 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
| _____________________________ Гарантирующий поставщик | [5 empty] | ____________________________ Потребитель
21 | На кабельных наконечниках в ЭЩ (КР) здания на КЛ-0,4 кВ от ЭЩ здания до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | Меркурий 201 | 07339301-10 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
22 | На кабельных наконечниках в ЭЩ (КР) на КЛ-0,4 кВ от ЭЩ (КР) здания до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | Меркурий 201 | 8571696 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
23 | На кабельных наконечниках в ЭЩ (КР) здания на КЛ-0,4 кВ от ЭЩ здания до вводного устройства ЭЗУ (СЭХГС) |  | Меркурий 230 | 07341340 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
24 | Контакты на изоляторах ввода в здание ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-100-10/0,4 кВ Сырково-3 (СЭХГС) |  | Меркурий 201 | 8560556 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
25 | Контакты на изоляторах опоры №28 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-100-10/0,4 кВ Сырково-9 (СЭХГС) |  | Меркурий 201.2 | 14389538 | 2013 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
26 | Контактные соединения проводов на опоре № 32 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-250-10/0,4 кВ-Хутынь-4 (катод.станция) |  | Меркурий 201 | 18690561 | 2014 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
27 | На контактных соединениях ВКЛ-0,3 кВ с проводами на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП-63+250-10/0,4 кВ-Григорово-1 (СКЭХЗ) |  | Меркурий 201.2 | 8571713 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
28 | На контактных соединениях проводов на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-2*630-10/0,4 кВ Чечулино-4 (ГРП) |  | Меркурий 201.5 | 07129797 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
29 | На контактных соединениях проводов на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-2*630-10/0,4 кВ Подберезье-3 (ГРП) |  | Меркурий 201.5 | 07129905 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
30 | На контактных соединениях проводов на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ЗТП-2*400-10/0,4 кВ Наволок-2 (ГРП) |  | Меркурий 201.5 | 07131349 |  |  | - | - | 1 | нет | потребителю
31 | На контактных соединениях проводов на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ВТП-2*400-10/0,4 кВ РП-10 кВ Сырково Л-2 от ПС Новгородская (ГРП) |  | Нева 105 1SO | 004408 | 2013 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
32 | На контактных соединениях КЛ-0,4 кВ в ВРУ здания (станция катодной защиты) |  | Меркурий 201.2 | 05897095 | 2011 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
33 | Кабельные наконечники в ВРУ ГРП ул.Б.Московская д.124А (поз.79.1) на 2 КЛ-0,4 кВ от РТП (поз.80) (ГРП) |  | Меркурий 230 ART-01 | 15516334 | 2013 |  | - | - | 1 | нет | потребителю
Перечень приборов учёта реактивной энергии
Контрольные приборы учёта
<*> Заполняется при получении/предоставлении информации от потребителя, либо по данным сетевой организации
| ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК | [8 empty] | ПОТРЕБИТЕЛЬ
Управляющий филиалом
[10 empty] | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | в г.Великий Новгород
| ____________________________ | [8 empty] | _______________________ | Галахов М.Б.
МП | " _____ " ________________ 201__ г. | [6 empty] | МП | " _____ " ________________ 201__ г.

## Прил № 4
Приложение № 4
к договору энергоснабжения
Форма <*>
Сведения о потребителях, присоединенных к электрическим сетям Потребителя и состоящих в договорных отношениях с Гарантирующим поставщиком
№ п/п | Точка присоединения | Наименование потребителя (субабонента) | № счетчика | Тип счетчика | Расчетный коэффициент
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
<*> Заполняется при получении/предоставлении информации от потребителя, либо по данным сетевой организации
Форма согласована:
| ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК |  |  | ПОТРЕБИТЕЛЬ
Управляющий филиалом
АО "Газпром газораспределение Великий Новгород"
в г.Великий Новгород
| _______________________ |  |  | _____________________ | Галахов М.Б.
" ___ " ______________ 201__ г. |  |  |  | " ___ " ______________ 201__ г.
МП |  |  | МП

## Прил №5
Приложение № 5
к договору энергоснабжения
Сведения о мощности Потребителя
1.Присоединенная мощность, в том числе трансформаторы и эл. двигатели свыше 1000 В:
Точка поставки/ ПС, КТП, ВЛ | Трансформаторы |  |  |  | Эл. двигатели |  |  |  |  | Всего, кВА
| К-во | Напряжение, кВ | в ед., кВА | сумма | К-во | Напряжение, кВ | В единице |  | сумма
[7 empty] | кВт | кВА
Итого
2. Максимальная мощность:
Точка поставки / ПС, КТП, ВЛ |  |  | Максимальная мощность, кВт |  |  |  | Примечание
ПС Борки Л-4 |  |  |  | 15 |  |  | д.Борки, ул.Парковая
РП Трубичино-1 Л-17 |  |  |  | 1 |  |  | д.Наволок
ПС Керамзит Л-11 |  |  |  | 1 |  |  | п.Панковка, ул.Заречная
РП Ермолино Л-6 |  |  |  | 1 |  |  | д.Ермолино
ПС Новоселицы Л-4 |  |  |  | 1 |  |  | д.Божонка, ул.Новая, около д.68
ПС Новоселицы Л-9 |  |  |  | 1 |  |  | д.Новоселицы, ул.Луговая, д.1
ПС Базовая Л-3 |  |  |  | 1 |  |  | д.Новая Мельница рядом с Лесхозом
РП Трубичино-2 Л-4 |  |  |  | 3 |  |  | д.Витка
ПС Районная Л-56 |  |  |  | 1 |  |  | ул.Саши Устинова
РП Бронница Л-2 |  |  |  | 1 |  |  | д.Бронница, ул.Мелиораторов
ПС Новоселицы Л-5 и 9 |  |  |  | 1 |  |  | д.Божонка
ПС Борки Л-3 |  |  |  | 3 |  |  | д.Борок
ПС Подберезье Л-13 |  |  |  | 1 |  |  | д.Чечулино, д.90
ПС Восточная Л-6 |  |  |  | 1 |  |  | п.Волховец
ПС Борки Л-4 |  |  |  | 3 |  |  | д.Борки, ул.Заверяжская, д.5
ПС Борки Л-6 |  |  |  | 3 |  |  | д.Куканово, д.2
ПС Подберезье Л-3 и 5 |  |  |  | 1 |  |  | д.Подберезье птицефабрика
ПС Подберезье Л-6 |  |  |  | 1 |  |  | д.Подберезье элеватор
ПС Подберезье Л-1 |  |  |  | 1 |  |  | д.Подберезье АБЗ
ПС Подберезье Л-2 |  |  |  | 1 |  |  | д.Подберезье ул.Новая, д.4
ПС Подберезье Л-2 |  |  |  | 1 |  |  | д.Подберезье ул.Рабочая, д.3
ПС Савино Л-1 |  |  |  | 1 |  |  | д.Савино, д.3
ПС Подберезье Л-13 |  |  |  | 1 |  |  | д.Чечулино, д.13
РП Сырково Л-5 |  |  |  | 1 |  |  | п.Сырково, ул.Центральная, д.41
ПС Новгородская Л-2 |  |  |  | 1 |  |  | п.Сырково ул.Советская
ПС Восточная Л-7 |  |  |  | 1.2 |  |  | д.Хутынь
ПС Западная Л-5 |  |  |  | 0.9 |  |  | д.Григорово
ПС Подберезье Л-13 |  |  |  | 1 |  |  | д.Чечулино
ПС Подберезье Л-2 |  |  |  | 1 |  |  | д.Подберезье
РП Трубичино-1 Л-17 |  |  |  | 1 |  |  | д.Трубичино
ПС Новгородская Л-2 |  |  |  | 1.4 |  |  | д.Сырково
ПС Новоселицы Л-4 РП Бронница Л-1 |  |  |  | 1 |  |  | д.Новоселицы, ул.Армейская
ПС Антоново РТП (поз.80) |  |  |  | 3 |  |  | г.Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.124А
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК | [7 empty] | ПОТРЕБИТЕЛЬ
Управляющий филиалом
[7 empty] | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" |  |  | в г.Великий Новгород
______________________________ | [8 empty] | ______________________ | Галахов М.Б.
МП " _____ " _____________ 201__ г. | [5 empty] | МП | " _____ " __________ 201__ г.

## Прил № 6.1
Приложение № 6.1
к договору энергоснабжения
ФОРМА:
Акт учета потребленной энергии за __________________ месяц 201_ года
№ пп | Точка поставки/ ПС, КТП, ВЛ | № средства измерения | Показания электросчетчика |  | Разность показаний | Расчетный коэффициент | Расход эл. энергии, кВт*ч | Потери эл. энергии, кВт*ч | Итого, кВт*ч
|  |  | начальные | конечные
Наименование потребителя
1
2
3
4
В том числе потребление субабонентами:
1
2
3
Потребитель, подпись, печать |  | Субабонент 1, подпись, печать |  | Субабонент 2, подпись, печать |  |  | Субабонент 3, подпись, печать
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
| ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК | [5 empty] | ПОТРЕБИТЕЛЬ
Управляющий филиалом
АО "Газпром газораспределение Великий Новгород"
в г.Великий Новгород
| ___________________ | [5 empty] | ___________________ | Галахов М.Б.
| "______"_________________201__ г. |  |  |  |  | "______"_________________201__ г.
| МП |  |  |  |  | МП

## Прил № 6.2
|  |  | Потребитель: | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [14 empty] | Приложение № 6.2
к договору энергоснабжения
|  |  | Месяц: |  |  | Год:
|  |  | Поставщик: | [19 empty] | Идентификатор точки учета:
Время московское | [24 empty] | кВт/ч
день час | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-0 | За сутки | Нараст.
1 | [24 empty] | 0 | 0
2 | [24 empty] | 0 | 0
3 | [24 empty] | 0 | 0
4 | [24 empty] | 0 | 0
5 | [24 empty] | 0 | 0
6 | [24 empty] | 0 | 0
7 | [24 empty] | 0 | 0
8 | [24 empty] | 0 | 0
9 | [24 empty] | 0 | 0
10 | [24 empty] | 0 | 0
11 | [24 empty] | 0 | 0
12 | [24 empty] | 0 | 0
13 | [24 empty] | 0 | 0
14 | [24 empty] | 0 | 0
15 | [24 empty] | 0 | 0
16 | [24 empty] | 0 | 0
17 | [24 empty] | 0 | 0
18 | [24 empty] | 0 | 0
19 | [24 empty] | 0 | 0
20 | [24 empty] | 0 | 0
21 | [24 empty] | 0 | 0
22 | [24 empty] | 0 | 0
23 | [24 empty] | 0 | 0
24 | [24 empty] | 0 | 0
25 | [24 empty] | 0 | 0
26 | [24 empty] | 0 | 0
27 | [24 empty] | 0 | 0
28 | [24 empty] | 0 | 0
29 | [24 empty] | 0 | 0
30 | [24 empty] | 0 | 0
31 | [24 empty] | 0 | 0
день час | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-0 | 0 | 0
|  |  |  | Сетевая организация, подпись, печать | [14 empty] | Потребитель, подпись, печать
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
| Гарантирующий поставщик: | [12 empty] | Потребитель:
[14 empty] | Управляющий филиалом |  |  | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [6 empty] | в г.Великий Новгород
|  |  |  | Должность | [12 empty] | Должность
Галахов М.Б.
[10 empty] | ФИО | [12 empty] | ФИО
[6 empty] | М.П. | [12 empty] | М.П.

## Прил № 6.3
|  |  | Потребитель: | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [14 empty] | Приложение № 6.3
к договору энергоснабжения
|  |  | Месяц: |  |  | Год:
|  |  | Поставщик: | [19 empty] | Идентификатор точки учета:
Время московское | [24 empty] | кВт/ч
день час | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-0 | За сутки | Нараст.
1 | [24 empty] | 0 | 0
2 | [24 empty] | 0 | 0
3 | [24 empty] | 0 | 0
4 | [24 empty] | 0 | 0
5 | [24 empty] | 0 | 0
6 | [24 empty] | 0 | 0
7 | [24 empty] | 0 | 0
8 | [24 empty] | 0 | 0
9 | [24 empty] | 0 | 0
10 | [24 empty] | 0 | 0
11 | [24 empty] | 0 | 0
12 | [24 empty] | 0 | 0
13 | [24 empty] | 0 | 0
14 | [24 empty] | 0 | 0
15 | [24 empty] | 0 | 0
16 | [24 empty] | 0 | 0
17 | [24 empty] | 0 | 0
18 | [24 empty] | 0 | 0
19 | [24 empty] | 0 | 0
20 | [24 empty] | 0 | 0
21 | [24 empty] | 0 | 0
22 | [24 empty] | 0 | 0
23 | [24 empty] | 0 | 0
24 | [24 empty] | 0 | 0
25 | [24 empty] | 0 | 0
26 | [24 empty] | 0 | 0
27 | [24 empty] | 0 | 0
28 | [24 empty] | 0 | 0
29 | [24 empty] | 0 | 0
30 | [24 empty] | 0 | 0
31 | [24 empty] | 0 | 0
день час | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-0 | 0 | 0
|  |  |  | Потребитель, подпись, печать | [14 empty] | Субабонент, подпись, печать
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
| Гарантирующий поставщик: | [12 empty] | Потребитель:
[14 empty] | Управляющий филиалом |  |  | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [6 empty] | в г.Великий Новгород
|  |  |  | Должность | [12 empty] | Должность
[9 empty] | 0 | [12 empty] | Галахов М.Б.
[10 empty] | ФИО | [12 empty] | ФИО
[6 empty] | М.П. | [12 empty] | М.П.