Приложение 1

Утверждено Приказом

АО "Газпром газораспределение Великий Новгород"

№ У-386 от 12.12.2023 года

**Прейскурант тарифов на услуги по ремонту ВКГО и ВДГО в расчете на единицы измерения оказания данных услуг**

*с 01.01.2024 года*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Всего с НДС, руб.** |
| 1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. | 346 |
| 2 | Консультация по замене газового оборудования | шт. | 852 |
|  | **Плита газовая и газобаллонная установка** |  |  |
| 3 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки  | шт. | 2 120 |
| 4 | Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт. | 4 670 |
|
| 5 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | 1 326 |
| 6 | Замена стола плиты | шт. | 1 757 |
| 7 | Замена рампы плиты | шт. | 2 636 |
| 8 | Замена верхней горелки плиты | шт. | 510 |
| 9 | Замена горелки духового шкафа | шт. | 633 |
| 10 | Замена сопла горелки | шт. | 264 |
| 11 | Замена смесителя горелки | шт. | 351 |
| 12 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. | 433 |
| 13 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт. | 259 |
| 14 | Замена регулятора подачи воздуха | шт. | 351 |
| 15 | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | шт. | 2 187 |
| 16 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. | 1 402 |
| 17 | Замена пружины дверки духового шкафа | шт. | 1 212 |
| 18 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. | 756 |
| 19 | Замена оси дверки духового шкафа | шт. | 879 |
| 20 | Замена подсветки духового шкафа | шт. | 860 |
| 21 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. | 703 |
| 22 | Замена привода вертела духового шкафа | шт. | 1 054 |
| 23 | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт. | 1 721 |
| 24 | Замена крана плиты | шт. | 1 420 |
| 25 | Замена штока крана плиты | шт. | 442 |
| 26 | Замена пружины штока крана плиты | шт. | 301 |
| 27 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 1 428 |
| 28 | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 430 |
| 29 | Установка электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 430 |
| 30 | Замена электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 1 721 |
| 31 | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 860 |
| 32 | Установка электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 860 |
| 33 | Замена разрядника блока пъезорозжига | шт. | 172 |
| 34 | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты  | шт. | 1 230 |
| 35 | Установка гибкого шланга | шт. | 863 |
| 36 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт. | 439 |
| 37 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт. | 879 |
| 38 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт. | 527 |
| 39 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты  | шт. | 1 177 |
| 40 | Чистка форсунки | шт. | 299 |
| 41 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | 879 |
| 42 | Чистка горелки духового шкафа | шт. | 1 177 |
| 43 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | 527 |
| 44 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт. | 882 |
| 45 | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. | 626 |
| 46 | Замена регулятора давления газа  | шт. | 462 |
| 47 | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа  | шт. | 1 128 |
| 48 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | шт. | 518 |
| 49 | Замена термопары | шт. | 1 757 |
| 50 | Чистка термопары | шт. | 879 |
| 51 | Проверка работоспособности, выявление неисправности | шт. | 1 137 |
| 52 | Замена крана духовки (ТУП)  | шт. | 1 230 |
| 53 | Замена микровыключателя газовой поверхности | шт. | 580 |
| 54 | Ремонт микровыключателя | шт. | 439 |
| 55 | Рнмонт двигателя гриля | шт. | 891 |
| 56 | Замена лампочки духовки | шт. | 141 |
| 57 | Чистка контактов | шт. | 430 |
| 58 | Диагности неисправности ПГ  | шт. | 879 |
| 59 | Смазка одного крана плиты | шт. | 354 |
|  | **Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)** |  |  |
| 60 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя по заявкам, с промывкой теплообменнике (продление гарантии) | шт. | 2 120 |
| 61 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | 2 858 |
| 62 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | 4 002 |
| 63 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода и пуском газа | шт. | 3 134 |
| 64 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 1 603 |
| 65 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 891 |
| 66 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | 2 209 |
| 67 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | 866 |
| 68 | Замена блок-крана ВПГ | шт. | 1 922 |
| 69 | Снятие блок-крана ВПГ | шт. | 703 |
| 70 | Установка блок-крана ВПГ | шт. | 1 223 |
| 71 | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 1 039 |
| 72 | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 527 |
| 73 | Установка газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 519 |
| 74 | Замена водяной части блок-крана  | шт. | 1 922 |
| 75 | Снятие водяной части блок-крана  | шт. | 703 |
| 76 | Установка водяной части блок-крана  | шт. | 1 223 |
| 77 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. | 1 739 |
| 78 | Набивка сальника водяной части блок-крана  | шт. | 1 181 |
| 79 | Замена штока газовой части блок-крана | шт. | 1 230 |
| 80 | Замена штока водяной части блок-крана | шт. | 1 898 |
| 81 | Замена пружины блок-крана | шт. | 1 054 |
| 82 | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. | 1 318 |
| 83 | Замена запальника | шт. | 422 |
| 84 | Замена биметаллической пластинки | шт. | 1 142 |
| 85 | Замена крышки водяной части ВПГ | шт. | 439 |
| 86 | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт. | 228 |
| 87 | Установка крышки водяной части ВПГ | шт. | 228 |
| 88 | Замена теплообменника ВПГ | шт. | 1 731 |
| 89 | Снятие теплообменника ВПГ | шт. | 703 |
| 90 | Установка теплообменника ВПГ | шт. | 1 033 |
| 91 | Замена сопла основной горелки | шт. | 949 |
| 92 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. | 861 |
| 93 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. | 1 154 |
| 94 | Замена трубки запальника | шт. | 413 |
| 95 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. | 878 |
| 96 | Замена датчика тяги | шт. | 568 |
| 97 | Замена прокладки водорегулятора | шт. | 863 |
| 98 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. | 570 |
| 99 | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | 1 726 |
| 100 | Замена термопары | шт. | 568 |
| 101 | Замена ручки ВПГ | шт. | 176 |
| 102 | Ремонт автоматики горелки ВПГ | шт. | 1 722 |
| 103 | Прочистка штуцера водяной части | шт. | 914 |
| 104 | Прочистка сопла запальника | шт. | 562 |
| 105 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | 703 |
| 106 | Прочистка сопла водяного узла | шт. | 966 |
| 107 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт. | 1 433 |
| 108 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. | 439 |
| 109 | Чеканка форсунок ВПГ | шт. | 2 197 |
| 110 | Чистка горелки | шт. | 1 406 |
| 111 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт. | 956 |
| 112 | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. | 431 |
| 113 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы  | шт. | 803 |
| 114 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. | 431 |
| 115 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. | 439 |
| 116 | Смазка пробки блок-крана | шт. | 944 |
| 117 | Смазка штока газового узла | шт. | 1 719 |
| 118 | Регулировка штока газового узла | шт. | 1 271 |
| 119 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | 728 |
| 120 | Ремонт запальника горелки | шт. | 947 |
| 121 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | 3 514 |
| 122 | Промывка калорифера ВПГ | шт. | 3 514 |
| 123 | Снятие огневой камеры | шт. | 615 |
| 124 | Установка огневой камеры | шт. | 1 120 |
| 125 | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. | 1 722 |
| 126 | Закрепление водонагревателя | шт. | 1 139 |
| 127 | Ремонт водного регулятора ВПГ | шт. | 1 172 |
| 128 | Ремонт водного регулятора ВПГ в условиях мастерской | шт. | 2 350 |
| 129 | Ремонт горелки ВПГ | шт. | 866 |
| 130 | Ремонт горелки ВПГ в условиях мастерской | шт. | 3 312 |
| 131 | Ремонт газового крана (блок крана) ВПГ | шт. | 888 |
| 132 | Ремонт газового крана (блок крана) ВПГ в условиях мастерской | шт. | 2 065 |
| 133 | Ремонт теплообменника ВПГ | шт. | 1 260 |
| 134 | Промывка теплообменника ВПГ в условиях мастерской | шт. | 1 721 |
| 135 | Замена блока управления | шт. | 1 276 |
| 136 | Проверка работоспособности, выявление неисправности | шт. | 1 137 |
| 137 | Замена батареек | шт. | 276 |
| 138 | Проверка герметичности и устранение утечек газа | шт. | 924 |
| 139 | Проверка герметичности и устранение утечек воды | шт. | 924 |
| 140 | Замена крана опуска | шт. | 942 |
| 141 | Замена газовой колонки с передвижкой | шт. | 7 699 |
| 142 | Замена газоотводящей трубы к колонке (без стоимости вытяжки) | шт. | 1 035 |
| 143 | Замена батарейного отсека | шт. | 439 |
| 144 | Снятие блока управления элетронного | шт. | 299 |
| 145 | Установка блока управления элетронного | шт. | 299 |
| 146 | Снятие газовой горелки | шт. | 299 |
| 147 | Установка газовой горелки | шт. | 466 |
| 148 | Снятие запальника | шт. | 299 |
| 149 | Установка запальника | шт. | 293 |
| 150 | Замена датчика температуры воды | шт. | 431 |
| 151 | Ремонт (чистка) датчика температуры воды | шт. | 569 |
| 152 | Снятие датчика температуры воды | шт. | 299 |
| 153 | Установка датчика температуры воды | шт. | 293 |
| 154 | Снятие датчика тяги | шт. | 138 |
| 155 | Установка датчика тяги | шт. | 293 |
| 156 | Замена дисплея (накладки) | шт. | 430 |
| 157 | Снятие дисплея (накладки) | шт. | 138 |
| 158 | Установка дисплея (накладки) | шт. | 293 |
| 159 | Снятие клапана электромагнитного (блока клапанов) | шт. | 299 |
| 160 | Установка клапана электромагнитного (блока клапанов) | шт. | 293 |
| 161 | Замена кабеля  | шт. | 430 |
| 162 | Снятие кабеля | шт. | 138 |
| 163 | Установка кабеля | шт. | 293 |
| 164 | Чистка (ремонт) контактов | шт. | 568 |
| 165 | Замена микровыключателя  | шт. | 580 |
| 166 | Снятие микровыключателя | шт. | 299 |
| 167 | Установка микровыключателя | шт. | 293 |
| 168 | Ремонт микровыключателя | шт. | 430 |
| 169 | Замена облицовки | шт. | 439 |
| 170 | Замена пьезорозжига  | шт. | 580 |
| 171 | Снятие пьезорозжига  | шт. | 299 |
| 172 | Установка пьезорозжига  | шт. | 299 |
| 173 | Ремонт пьезорозжига  | шт. | 568 |
| 174 | Ремонт теплообменника в условиях мастерской | шт. | 1 813 |
| 175 | Снятие термопары  | шт. | 299 |
| 176 | Установка термопары  | шт. | 299 |
| 177 | Ремонт (чистка) термопары  | шт. | 430 |
| 178 | Чистка трубки подводящей  | шт. | 727 |
| 179 | Чистка трубки отводящей  | шт. | 727 |
| 180 | Крепеж трубы газоотводящей | шт. | 431 |
| 181 | Замена узла водяного | шт. | 432 |
| 182 | Снятие узла водяного | шт. | 299 |
| 183 | Установка узла водяного | шт. | 293 |
| 184 | Замена узла газового  | шт. | 569 |
| 185 | Снятие узла газового  | шт. | 299 |
| 186 | Установка узла газового  | шт. | 293 |
| 187 | Ремонт узла газового  | шт. | 615 |
| 188 | Замена узла водогазового  | шт. | 568 |
| 189 | Снятие узла водогазового | шт. | 299 |
| 190 | Установка узла водогазового | шт. | 431 |
| 191 | Ремонт узла водогазового | шт. | 880 |
| 192 | Ремонт узла водогазового в условиях мастерской | шт. | 1 845 |
| 193 | Замена фильтра | шт. | 304 |
| 194 | Чистка фильтра  | шт. | 304 |
| 195 | Замена электрода розжига / ионизации | шт. | 439 |
| 196 | Ремонт электрода розжига / ионизации | шт. | 430 |
| 197 | Диагностика неисправности ВПГ  | шт. | 879 |
|  | **Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно- варочный) котел** |  |   |
| 198 | Замена перепускного клапана | шт. | 1 289 |
| 199 | Замена теплообменника ГВС на резервный теплообменник АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» с промывкой | шт. | 1 373 |
| 200 | Замена пластинчатого теплообменника ГВС | шт. | 1 102 |
| 201 | Замена теплообменника ГВС с промывкой | шт. | 1 373 |
| 202 | Настройка газового клапана | шт. | 971 |
| 203 | Настройка вентиляторной горелки по прибору | шт. | 4 829 |
| 204 | Определение неисправности | шт. | 1 923 |
| 205 | Опрессовка газовой линии | шт. | 809 |
| 206 | Перезапуск котла | шт. | 321 |
| 207 | Подпитка системы отопления | шт. | 644 |
| 208 | Промывка пластинчатого теплообменника ГВС | шт. | 483 |
| 209 | Промывка контура ГВС битермического теплообменника | шт. | 3 863 |
| 210 | Промывка битермического теплообменника | шт. | 5 795 |
| 211 | Ревизия гидроузла | шт. | 3 605 |
| 212 | Ревизия трехходового клапана | шт. | 3 181 |
| 213 | Регулировка газового клапана | шт. | 971 |
| 214 | Устранение утечек, замена прокладок | шт. | 2 067 |
| 215 | Чистка электрода розжига (контроля пламени) | шт. | 579 |
| 216 | Чистка вентилятора | шт. | 2 125 |
| 217 | Чистка датчика протока | шт. | 1 545 |
| 218 | Чистка вентиляторной горелки | шт. | 3 863 |
| 219 | Чистка теплообменника отходящих газов от сажи, нагара | шт. | 2 318 |
| 220 | Замена термопары АГВ (АОГВ) | шт. | 1 221 |
| 221 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. | 1 515 |
| 222 | Замена сопла запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. | 1 229 |
| 223 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | шт. | 4 328 |
| 224 | Замена датчика тяги | шт. | 571 |
| 225 | Замена сопла основной горелки | шт. | 1 125 |
| 226 | Замена трубки газопровода запального устройства | шт. | 571 |
| 227 | Замена блока автоматики | шт. | 2 303 |
| 228 | Замена сильфона блока автоматики | шт. | 2 458 |
| 229 | Замена биметаллической пластинки | шт. | 2 597 |
| 230 | Замена прокладки на запалькике | шт. | 2 251 |
| 231 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт. | 2 581 |
| 232 | Ремонт автоматики горелок АОГВ, АГВ | шт. | 2 844 |
| 233 | Прочистка отверкий горелки и удиннител тяги | шт. | 1 772 |
| 234 | Прочистка калибровка сопел горелки | шт. | 527 |
| 235 | Устранение засора в подводе к запальнику | шт. | 1 721 |
| 236 | Чистка контактов ЭКМ без пайки катушки | шт. | 723 |
| 237 | Чистка контактов ЭКМ с пайкой катушки | шт. | 1 032 |
| 238 | Перепайка контактов ЭКМ | шт. | 1 205 |
| 239 | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | шт. | 1 067 |
| 240 | Чистка форсунки запальника | шт. | 615 |
| 241 | Ремонт автоматики горелки отопительного котла | шт. | 1 517 |
| 242 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | шт. | 2 581 |
| 243 | Очистка от сажи отопительного котла | шт. | 4 302 |
| 244 | Чистка рожков от сажи | шт. | 2 581 |
| 245 | Проверка и настройка котла | шт. | 1 729 |
| 246 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. | 1 989 |
| 247 | Установка котла без проведения сварочных работ | шт. | 5 717 |
| 248 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт. | 6 965 |
| 249 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 2 867 |
| 250 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 956 |
| 251 | Замена встроенного бойлера в котлах | шт. | 6 636 |
| 252 | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт. | 3 792 |
| 253 | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки  | шт. | 6 636 |
| 254 | Замена обезвоздушивателей | шт. | 1 731 |
| 255 | Замена датчика температуры | шт. | 1 731 |
| 256 | Замена маностата | шт. | 1 731 |
| 257 | Замена аварийного рабочего термостата | шт. | 1 731 |
| 258 | Замена накладного аварийного термостата | шт. | 879 |
| 259 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт. | 875 |
| 260 | Замена теплообменника котла | шт. | 3 674 |
| 261 | Демонтаж теплообменника котла | шт. | 3 075 |
| 262 | Установка теплообменника котла | шт. | 3 186 |
| 263 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт. | 6 883 |
| 264 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа | шт. | 2 581 |
| 265 | Замена трубки теплообменника котла | шт. | 1 722 |
| 266 | Замена горелки котла | шт. | 3 445 |
| 267 | Демонтаж горелки котла | шт. | 1 757 |
| 268 | Установка горелки котла  | шт. | 1 722 |
| 269 | Замена форсунки горелки | шт. | 861 |
| 270 | Прочистка форсунки горелки | шт. | 879 |
| 271 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт. | 2 636 |
| 272 | Замена вентилятора | шт. | 1 722 |
| 273 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт. | 1 208 |
| 274 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт. | 863 |
| 275 | Прочистка сопла запальника | шт. | 879 |
| 276 | Замена сопла запальника | шт. | 1 206 |
| 277 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт. | 879 |
| 278 | Установка огневой камеры котла | шт. | 1 206 |
| 279 | Монтаж трехходового клапана  | шт. | 3 445 |
| 280 | Подключение трехходового клапана | шт. | 861 |
| 281 | Замена трехходового клапана  | шт. | 2 624 |
| 282 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт. | 2 844 |
| 283 | Замена прокладки газовой комбинированной арматуры | шт. | 1 726 |
| 284 | Замена прокладки водяной части котла | шт. | 863 |
| 285 | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт. | 883 |
| 286 | Регулировка давления газа в котле | шт. | 860 |
| 287 | Замена термопары котла | шт. | 1 312 |
| 288 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт. | 875 |
| 289 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт. | 1 120 |
| 290 | Замена пьезорозжига котла | шт. | 861 |
| 291 | Замена электронной платы  | шт. | 1 722 |
| 292 | Замена блока розжига и контроля | шт. | 1 722 |
| 293 | Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями | шт. | 5 249 |
| 294 | Замена насоса  | шт. | 2 584 |
| 295 | Установка дополнительного насоса | шт. | 3 674 |
| 296 | Демонтаж и чистка насоса | шт. | 3 514 |
| 297 | Замена катушки соленоида | шт. | 1 750 |
| 298 | Замена электропанели | шт. | 1 205 |
| 299 | Замена проточного, напорного выключателя | шт. | 1 750 |
| 300 | Замена расширительного бака | шт. | 2 102 |
| 301 | Замена воздушного вентиля | шт. | 861 |
| 302 | Замена магниевого электрода | шт. | 875 |
| 303 | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера  | шт. | 879 |
| 304 | Замена отопительной трубки | шт. | 875 |
| 305 | Замена сбросного предохранительного клапана  | шт. | 875 |
| 306 | Замена воздуховыводящего клапана | шт. | 875 |
| 307 | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке | шт. | 860 |
| 308 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт. | 860 |
| 309 | Чистка сенсора протока | шт. | 1 721 |
| 310 | Чистка водяного фильтра | шт. | 860 |
| 311 | Замена электрода розжига и ионизации | шт. | 875 |
| 312 | Замена платы розжига | шт. | 1 225 |
| 313 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт. | 860 |
| 314 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт. | 956 |
| 315 | Слив системы отопления | шт. | 860 |
| 316 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт. | 860 |
| 317 | Заполнение воздухом расширительного бака | шт. | 1 153 |
| 318 | Замена батарей в датчике температуры | шт. | 860 |
| 319 | Замена запальника печной горелки | шт. | 875 |
| 320 | Замена ЭМК печной горелки | шт. | 1 785 |
| 321 | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. | 945 |
| 322 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. | 1 155 |
| 323 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. | 568 |
| 324 | Очистка от сажи отопительной печи | шт. | 4 302 |
| 325 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт. | 1 365 |
| 326 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт. | 2 414 |
|  | **Прочие работы** |  |   |
| 327 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт. | 1 596 |
| 328 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт. | 2 519 |
| 329 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт. | 1 667 |
| 330 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт. | 2 306 |
| 331 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. | 880 |
| 332 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения  | шт. | 581 |
| 333 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | 994 |
| 334 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | 382 |
| 335 | Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | 2 517 |
| 336 | Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм  | шт. | 2 913 |
| 337 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | 293 |
| 338 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм  | шт. | 379 |
| 339 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации  | шт. | 879 |
| 340 | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт. | 548 |
| 341 | Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | шт. | 1 841 |
| 342 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | шт. | 2 651 |
| 343 | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) | шт. | 2 654 |
| 344 | Замена термозапорного клапана  | шт. | 2 128 |
| 345 | Отключение газового оборудования (без демонтажа) с установкой заглушки  | шт. | 2 818 |